DEPARTMENT HEAD REPORT

WASTEWATER TREATMENT PLANT

February 2018                          February 2019             GALLONS TREATED…22.91 MG……………………..26.171 MG

AVERAGE GALLONS TREATED 0.818  MGD……...0.935  MGD

LABORATORY TEST PERFORMED...328………………….328

MONTHLY REPORTS…………………01………………….. 01

RAIN FALL………………..10.86 INCHES………......  3.18 INCHES

RAIN FALL TO DATE… 11.93   INCHES………........7.05  INCHES

PERMIT PARAMETERS                                         REPORTED

CBOD5/avg………….10.0 mg/L………………..…....2.00

CBOD5/max…………25.0 mg/L………….……….....2.00

# CBOD5/lbs/day……..167.0………………….….….... 16.8

TSS/avg………………15.0 mg/L……………..…..….4.10

TSS/max……………...40.0 mg/L………..…….….… 8.50

TSS/lbs/day…………250.0…………………….……..39.8

NH3-N/avg…………….2.0 mg/L…………….……...0.100

NH3-N/max……………7.0 mg/L……………..……..0.100

NH3-N/lbs/day…….….33.0………………….……....0.842

D.O. minimum…………4.0 mg/L……………..….…..7.04

pH minimum…………..6.0 standard units…………....7.03

pH maximum…..……...9.0 standard units……...…….7.41

E. coli avg…126 colonies per 100 ml…......................0.384

E. coli 7dy/avg…394 colonies per 100 ml……… . …2.34

2 Hour Peak Flow……………………….….....… .2090 gpm

Copper/avg………………………………………..21.2  ug/L